附件
	序号
	标的物名称
	品牌
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	铝塑组合盖
	——
	φ20.00*7.20
	20000
	只
	10000只/箱、免洗不免灭、蓝色

	2
	胶塞
	——
	20-D1FA
	10500
	只
	3500只/包、材质覆聚乙烯-四氟乙烯膜氯化丁基橡胶塞

	3
	双层塑料膜
	——
	2*5m
	1
	卷
	材质PE、加厚

	4
	过氧化氢指示卡
	——
	200片/瓶
	2
	瓶
	品牌标迈、新华、泰林等，第4/5项总价最低确定中标单位、需报相同品牌

	5
	过氧化氢生物指示剂
	——
	D值1.0、100片/盒
	400
	片
	包含培养基，品牌标迈、新华、泰林等，第4/5项总价最低确定中标单位、需报相同品牌

	6
	核黄素
	——
	5g/瓶
	1
	瓶
	——
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