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附件
	序号
	产品名称
	品牌
	技术要求
	规格型号
	单位
	数量
	要求到货时间节点

	1
	标准分析煤样(GBW11102)
	——
	硫值1.46
	50g/瓶
	瓶
	1
	签订合同后60日内到货

	2
	标准分析煤样(GBW11113)
	——
	硫值3.41
	50g/瓶
	瓶
	1
	签订合同后60日内到货

	3
	标准分析煤样(GBW11101)
	——
	硫值0.48
	50g/瓶
	瓶
	1
	签订合同后60日内到货

	4
	基准无水碳酸钠
	中国计量科学研究院
	GBW(E)060023
	50g/瓶
	瓶
	5
	签订合同后60日内到货

	5
	铅单元素标准溶液
	——
	——
	50ml（1000μg/ml）
	支
	1
	签订合同后60日内到货

	6
	异辛烷中正十六烷溶液标准物质
	——
	——
	2ml（1000ug/ml）
	支
	1
	签订合同后60日内到货

	7
	水中氯离子成分分析标准物质
	——
	——
	60ml（1000ug/ml）
	支
	1
	签订合同后60日内到货

	8
	水中甲醇溶液标准物质
	——
	——
	2ml（1000ug/ml）
	支
	1
	签订合同后60日内到货

	9
	无水碳酸钠纯度标准物质
	——
	497-19-8
	50g
	瓶
	1
	签订合同后30日内到货。

	10
	重铬酸钾纯度标准物质
	——
	7778-50-9
	50g
	瓶
	1
	签订合同后30日内到货。

	11
	磷霉素氨丁三醇对照品
	EP
	78964-85-9
	1500mg/支
	支
	5
	签订合同后90日内到货。

	12
	左卡尼汀对照品
	USP
	541-15-1
	400mg/支
	支
	10
	签订合同后45日内到货。

	13
	人参皂苷Rh1
	——
	63223-86-9含量要在95%以上。[image: ]
	20mg/支
	支
	1
	签订合同后60 日内到货



image1.jpeg




