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	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	到货时间
	标准

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1
	一次性接触平皿
	55mm
	个
	1000
	合同签订后60日内到货
	1.要求货品的每个包装上均需有明确的批号标识及灭菌指示卡，并且随货附带该批号的灭菌报告，以证明其无菌性。
2、 货品内包装至少需为两层膜袋密封包装。一方面用来维护其在运输等过程中的完整密封，确保其无菌性能；另一方面也便于其从一般生产区传入洁净区时，对其外表面进行消毒和/或去除最外层包装的处理。

	2
	胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA)
	250g/BR
	瓶
	160
	合同签订后60日内到货
	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测，以及医药工业洁净室无菌程度的检测及消毒剂效果测试（121℃15min）(2025中国药典）

	3
	BCCSA抑菌剂
	1ml*5支/盒
	盒
	110
	合同签订后60日内到货
	配套南通凯恒生物科技发展有限公司洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基使用，品牌一致。

	4
	BCCSA抑菌剂
	1ml*5支/盒
	盒
	10
	合同签订后60日内到货
	符合USP标准；与培养基配套使用。

	5
	洋葱伯克霍尔德菌选择性琼脂培养基
	250g
	瓶
	4
	合同签订后60日内到货
	符合USP标准；与抑菌剂配套使用。

	6
	水中臭氧试剂（一） （二） （三）
	4s101sc-2-套（50支/套）
	套
	3
	合同签订后60日内到货
	

	7
	压力蒸汽灭菌生物指示剂
	100支/盒（121℃）
	盒
	10
	合同签订后60日内到货
	

	8
	蛋白胨
	500g
	瓶
	2
	合同签订后60日内到货
	符合BP、USP药典标准

	9
	胰酪大豆胨琼脂培养基
	500g
	瓶
	2
	合同签订后60日内到货
	符合BP、USP药典标准

	10
	革兰氏染色液试剂盒
	5ml*8
	盒
	2
	合同签订后60日内到货
	

	11
	一次塑料平皿
	90*15mm
	个
	50000
	合同签订后60日内到货
	到货附带出厂检测报告，包装完好,信息明确（品名，厂家，批次和有效期、灭菌相关信息等）;表面应光滑、无气泡、无裂纹、无明显划痕及杂质等缺陷，边缘应平整、均匀，无破损或残缺。颜色通常应为无色透明或半透明状，颜色均匀一致。

	12
	115℃压力蒸汽灭菌生物指示剂
	100支/盒
	盒
	2
	合同签订后60日内到货
	

	13
	110℃压力蒸汽灭菌生物指示剂
	100支/盒
	盒
	1
	合同签订后60日内到货
	

	14
	180℃干热灭菌生物指示剂
	100支/盒
	盒
	3
	合同签订后60日内到货
	

	15
	内毒素生物指示剂
	1250eu
	支
	40
	合同签订后60日内到货
	

	16
	鲎试剂
	0.1ml/支（鲎试灵敏度0.125）
	支
	200
	合同签订后60日内到货
	与内毒素指示剂配套使用

	17
	胆盐乳糖培养基(BL)
	250g
	瓶
	10
	合同签订后60日内到货
	用于药品和生物制品中大肠杆菌、沙门氏菌和绿脓杆菌的增菌培养（121℃15min），中国药典

	18
	麦康凯琼脂培养基
	250g
	瓶
	40
	合同签订后60日内到货
	用于大肠埃希菌的选择性分离鉴定（121℃15min）

	19
	PH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液
	250g
	瓶
	50
	合同签订后60日内到货
	用于样品制备的稀释液或缓冲液。灭菌条件:121℃15min

	20
	阿拉伯糖生化反应管
	20支/盒
	盒
	6
	合同签订后60日内到货
	

	21
	甘露醇生化反应管
	20支/盒
	盒
	6
	合同签订后60日内到货
	

	22
	葡萄糖生化反应管
	20支/盒
	盒
	8
	合同签订后60日内到货
	

	23
	磷酸盐葡萄糖胨水生化反应管
	20支/盒
	盒
	6
	合同签订后60日内到货
	

	24
	木糖生化反应管
	20支/盒
	盒
	6
	合同签订后60日内到货
	

	25
	洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基
	250g
	瓶
	20
	合同签订后60日内到货
	

	26
	血平皿
	9cm
	个
	10
	合同签订后60日内到货
	有效期大于等于3个月（用于食品检验，若有第三方检测报告可提供，没有可提供厂家出厂报告）

	27
	R2A琼脂培养基
	250g
	瓶
	10
	合同签订后60日内到货
	用于纯化水、注射用水中需氧菌总数的测定（121℃15min）中国药典2020



