附件：采购明细

| 序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 材质 | 数量 | 单位 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PP法兰盲板 | DN40 | PP | 2 | 个 | GB/T 18742-2017 |
| 2 | PP法兰盲板 | DN50 | PP | 18 | 个 | GB/T 18742-2017 |
| 3 | PP法兰盲板 | DN65 | PP | 2 | 个 | GB/T 18742-2017 |
| 4 | PP法兰盲板 | DN80 | PP | 27 | 个 | GB/T 18742-2017 |
| 5 | PP法兰盲板 | DN100 PN10 | PP | 14 | 个 | GB/T 18742-2017 |
| 6 | UPVC异径四通 | DN150*DN100 PN16（工业级） | UPVC | 4 | 个 | GB/T 10002.1-2023 |
| 7 | UPVC补芯 | DN100*DN50 PN16（工业级） | UPVC | 4 | 个 | GB/T 10002.1-2023 |
| 8 | UPVC补芯 | DN100*DN65 PN16（工业级） | UPVC | 4 | 个 | GB/T 10002.1-2023 |
| 9 | UPVC补芯 | DN150*DN100 PN16（工业级） | UPVC | 6 | 个 | GB/T 10002.1-2023 |
| 10 | UPVC管 | DN150 PN16(工业级） | UPVC | 4 | 米 | GB/T 10002.1-2023 |
| 11 | UPVC法兰 | DN150 PN16(工业级） | UPVC | 6 | 片 | GB/T 10002.1-2023 |
| 12 | UPVC管 | DN80 PN16(工业级）） | UPVC | 4 | 米 | GB/T 10002.1-2023 |
| 13 | UPVC法兰球阀 | DN40 | UPVC | 4 | 个 | GB/T 10002.1-2023 |
| 14 | PP法兰式止回阀 | DN50 PN10旋启式 | PP | 2 | 个 | GB/T 18742-2017 |