## Sheet1
附件：采购明细
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量
1 | 云母高温线 | 4mm2-铜 | 米 | 50
2 | 防爆仪表电池 | 6229-008型、3.5AH/8、11VDC | 个 | 1
3 | 交流接触器 | GSC1(CJX4-d)-1210 | 个 | 5
4 | led灯泡 | 白光，30W，螺纹E27 | 个 | 4
5 | 电子秤电池 | 2FM4-4V4Ah/20hr（47*47*100mm） | 块 | 2
6 | 急停按钮 | APT-LA39-A1-R02Z/r | 个 | 5
7 | 急停开关 | NP411ZS | 个 | 3
8 | 温湿度表 | 608-H2（量程：湿度+2-+98%RH、温度-10-+70℃、漏点-40-+70℃td；工作温度：-10-+70℃） | 个 | 2
9 | 继电器 | JZX-22F（D）/2Z DC24V | 个 | 10
10 | 安全出口指示灯 | 单面左向LED | 个 | 30
11 | 安全出口指示灯 | 单面右向LED | 个 | 30
12 | 安全出口指示灯 | 单面双向LED | 个 | 30
13 | 线盘空盘 | 804D（过热＋漏保) | 个 | 2
14 | 免焊公母对接拔插式接线端子 | 2EDGKP-K-5.08MM，2P | 个 | 50
15 | 免焊公母对接拔插式接线端子 | 2EDGKP-K-5.08MM，3P | 个 | 50
16 | 插座明盒 | 86，白色 | 个 | 20
17 | 86型空白面板 | 白色；86mm*86mm | 个 | 20
18 | 时间继电器 | JSS48A-S 0.1S-99H AC220V 带PF083A座 | 个 | 5
19 | 时间继电器 | JSS48A-S 0.1S-99H DC24V 带PF083A座 | 个 | 5
20 | 浮球液位开关 | 5米，耐高温耐腐蚀浮球 | 个 | 2
21 | 调速器 | BMUD120-C2 | 个 | 1
22 | 船型开关 | KCD4-201 30A 250V 4脚2档红色带灯 | 个 | 10
23 | 开关电源 | HDR-30-5，明纬，功率30W,输出5V，3A | 个 | 2
24 | 调速电位器 | WTH(118) 10K-2W | 个 | 10
25 | 插座防水盒 | 86型，白色 | 个 | 3
26 | 交流调速器 | SS‑22；工作电源 AC220V 50/60Hz，允许电压波动±10% | 个 | 2
27 | 固态继电器 | CDG1‑1DD/10A；负载规格：DC‑12：10A、负载电压最高 220VDC；触发控制电压 DC 3~32V | 个 | 1
28 | 接近开关 | PR12‑4DN；电源 DC12‑24V。；输出方式 三线制 NPN‑常开 (NO)；线长：2米 | 个 | 1
29 | 光纤放大器 | WLL180-L432；供电电压 DC12～24V；线长：2米 | 条 | 1
30 | 漫反射式光纤感应头 | LL3-DK04；（带光纤线缆）供电电压 DC12～24 V；线长：2米 | 条 | 1
31 | 灯管 | T8 9W，两端进线，长约600mm | 个 | 10
32 | 交流接触器 | CJX2-1210 220V 50Hz | 个 | 4
33 | 空气开关 | NXB-63 3P D25 | 个 | 3
34 | 空气开关 | NXB-63 3P D50A | 个 | 3
35 | 空气开关 | NXB-63 3P C25 | 个 | 3
36 | 空气开关 | NXB-63 3P C63A | 个 | 3
37 | 空气开关 | DZ47-60 2P C16A | 个 | 3
38 | 空气开关 | NXB-63 2P D32 | 个 | 3
39 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123 | 个 | 3
40 | 安全出口指示灯 | LED、3W无方向 | 个 | 10
41 | 消防应急灯 | GR-ZFZD-E3WA | 个 | 2
42 | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST9122 | 个 | 2
43 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3X（带底座） | 个 | 15
44 | 线轱辘（带漏保） | 三芯四平方，软胶皮防拉，40米 | 个 | 2
45 | 变压器 | DB-60电源变压器，输入115V 输出24V | 个 | 2
46 | 墙壁插座（带防水盒） | 白色86型5孔 | 套 | 20
47 | 人体感应LED灯泡 | LED10W | 个 | 30
48 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3X | 个 | 20
49 | 感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 个 | 20
50 | 热继电器 | LRN353N 23-32A | 个 | 1
51 | 三孔插座 | 16A；86型 | 个 | 10
52 | 网线 | 成品线100米六类屏蔽双绞线 | 条 | 16
53 | 漏电保护器 | DZ47LE-32 C32 | 个 | 3
54 | 漏电保护器 | DZ47LE-32 C40 | 个 | 3
55 | 漏电保护器 | DZ47LE-32 C25 | 个 | 3
56 | 嵌入式LED孔灯 | 220V、3W | 个 | 5
57 | 机柜风扇 | AS20060HA2BL，AC220V，55w 20*20cm 厚度6cm | 个 | 2
58 | 电伴热带 | RDP3(Q)-J3-20(380V) | 米 | 4500
59 | 蝴蝶灯管 | 21W，见转化材料附图4 | 个 | 9
60 | 电伴热防爆尾盒 | IP65，380V，25A，ExeIICT4 Gb | 个 | 10
61 | 熔断器 | 6A AC500V 100KA | 个 | 10
62 | 电源 | DRP012V030W1AZ | 个 | 5
63 | 门禁电插锁 | GK202 二线制 低温延时 | 套 | 3
64 | 静电跨接线 | 孔Φ14，线Φ6，线长140mm | 个 | 50
65 | 三相SCR功率控制器 | LQ3000-4-180A-S9 | 台 | 2
66 | 导轨式信号隔离器 | 型号：NPWD-G1D.TC 通道：单输入、单输出 输入端子（1负、2正）：K型热电偶 测量量程：0~1100摄氏度 输出端子（5正、6负）：有源输出，标准 4~20mA 电流信号 供电电源（9正、10负）：直流 18~32 伏特 环境工作温度：-20℃~+60℃（复合） | 个 | 1
67 | 热敏电阻保护继电器 | RM35TM50MW控制电压： 24 → 48 V dc/工作温度： -25 → +60 °C（复合） | 个 | 5
68 | 断路器 | NXB-63 3P D63 | 台 | 8
69 | 热过载继电器 | JRS1-09-25（5.5-8A） | 个 | 5
70 | LED灯管 | T816W单端 | 根 | 50
71 | LED灯管 | T8 8W单端 | 根 | 50
72 | 变频器风扇 | 80*80*25mm 12V 0.20A | 个 | 4
73 | 静电跨接线 | 孔Φ16，线Φ6，线长140mm | 个 | 200
74 | 单模单芯光纤跳线 | SC-ST/PC/SM（3米） | 条 | 4
75 | 插头 | 三项 10A | 个 | 10
76 | 插头 | 二项 10A | 个 | 10
77 | 复合绝缘氧化锌避雷器 | HY5WS-17/50 | 个 | 6
78 | 三相组合式过电压保护器 | TBP-B-12.7/600 | 个 | 2
79 | 一路双向数据光端机 | 一路双向RS485 单模单纤 | 对 | 5
80 | 网络摄像头 | DS-2CD3T25D-13，焦距4mm | 个 | 2
81 | LED路灯 | 80W | 个 | 10
82 | 铜端子 | （DT240）-（铜） | 个 | 10
83 | 铜端子 | （DT300）-（铜） | 个 | 10
84 | 铜端子 | （DT50）-（铜） | 个 | 10
85 | 高压冷缩终端头 | 10kV150-240-PVC | 个 | 3
86 | 高压冷缩终端头 | 10kV300-400 | 个 | 2
87 | 高压冷缩终端头 | 10kV70-120 | 个 | 2
88 | 高压冷缩终端头 | 10kV25-50 | 个 | 2
89 | LED灯泡 | 3W 220V 50Hz，E27 | 个 | 20
90 | 千兆单模单纤光模块 | 10KM千兆1.25G单模单纤，SC大方 | 对 | 4
91 | 室内光纤 | 室内白色2钢1芯，两端头SC-SC | 米 | 300
92 | 热成像监控摄像头 | HM-TD2628T-3/T1A | 个 | 8
93 | 配电箱 | 高60cm宽45cm厚28cm | 个 | 2
94 | 数字电测表 | (PD800H-M14/R/4DI/2DO （三相四线多功能表）、电源220V、变比可调，开孔尺寸91mm*91mm) | 块 | 2
95 | LED三防灯具 | 2*16W | 套 | 5
96 | 正弦波逆变电源 | 交流输出：220VAC 50HZ 3KVA | 个 | 1
97 | MCCB塑料外壳式断路器 | NDM3-125M/32002 80A(RoHS)3P Ii/ 瞬时 时整定电流 12 In UI/额定绝缘电压 1000V Ue/额定工作电压 AC690V Series No/生产编号 P9AH022858 | 个 | 2
98 | 热过载继电器 | NDR2-9563 63A-80A | 个 | 2
99 | 热过载继电器 | NDR2-9553 23A-32A | 个 | 3
100 | 开关电源 | NDR-240-24 | 个 | 1
101 | 漏电保护器 | NXBLE-32 3P D25 | 个 | 5
102 | 消火栓按钮 | LD2004EN | 个 | 1
103 | 主机液晶屏 | （LD128EQI）-（LED 灯珠） | 个 | 1
104 | 16口全千兆POE供电交换机 | TL-SG2218PE | 个 | 3
105 | 硬盘录放机 | 32路8盘位 | 个 | 2
106 | 时间服务器 | MA-902/S-C1 | 个 | 1
107 | 声光报警器 | DS-RS1-R/B | 个 | 2