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	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	到货时间
	标准

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1
	一次性接触平皿
	55mm
	个
	2000
	合同签订后40日内到货
	1.要求货品的每个包装上均需有明确的批号标识及灭菌指示卡，并且随货附带该批号的灭菌报告，以证明其无菌性。
2.货品内包装至少需为两层膜袋密封包装。一方面用来维护其在运输等过程中的完整密封，确保其无菌性能；另一方面也便于其从一般生产区传入洁净区时，对其外表面进行消毒和/或去除最外层包装的处理。

	2
	沙氏葡萄糖琼脂培养基
	250g/BR
	瓶
	80
	合同签订后40日内到货
	用于霉菌和酵母菌的培养（121℃15min）

	3
	李斯特增菌肉汤FB1
	225ml*10袋/盒
	盒
	2
	合同签订后40日内到货
	要求符合国标GB4789.30-2025中培养基要求，要求最新批号

	4
	李斯特增菌肉汤FB2
	10ml*20支/盒
	盒
	1
	合同签订后40日内到货
	要求符合国标GB4789.30-2025中培养基要求，要求最新批号

	5
	OA李斯特氏菌显色培养基平板
	90mm*20个/盒
	盒
	1
	合同签订后40日内到货
	要求符合国标GB4789.30-2025中培养基要求，要求最新批号

	6
	PALCAM平板
	90mm*20个/盒
	盒
	1
	合同签订后40日内到货
	要求符合国标GB4789.30-2025中培养基要求，要求最新批号

	7
	缓冲蛋白胨水(BPW)
	225ml*10袋/盒
	盒
	2
	合同签订后40日内到货
	要求符合国标GB4789.41-2016中培养基要求，要求最新批号

	8
	缓冲蛋白胨水（BPW）
	9ml*20支/盒
	盒
	9
	合同签订后40日内到货
	要求符合国标GB4789.41-2016中培养基要求，要求最新批号

	9
	缓冲葡萄糖煌绿胆盐肉汤(EE肉汤)
	10ml*20支/盒
	盒
	9
	合同签订后40日内到货
	要求符合国标GB4789.41-2016中培养基要求，要求最新批号

	10
	结晶紫中性红胆盐葡萄糖琼脂(VRBGA)平板
	90mm*20个/盒
	盒
	2
	合同签订后40日内到货
	要求符合国标GB4789.41-2016中培养基要求，要求最新批号

	11
	一次性塑料培养皿
	直径90mm
	个
	5000
	合同签订后40日内到货
	

	12
	侧边无纺布过滤无菌均质袋
	19*30cm 25个/包
	包
	2
	合同签订后40日内到货
	

	13
	金黄色葡萄球菌血浆凝固酶鉴定盒
	2支/组×5组
	盒
	1
	合同签订后40日内到货
	最新批号

	14
	革兰氏染色液
	10ml*4套/盒
	盒
	1
	合同签订后40日内到货
	最新批号

	15
	EasyID大肠埃希氏菌IMVC生化鉴定试剂盒
	4种*10套
	盒
	3
	合同签订后40日内到货
	最新批号

	16
	EasyID®洋葱伯克霍尔德菌群⽣化鉴定试剂盒
	10test/盒
	盒
	2
	合同签订后40日内到货
	最新批号

	17
	玫瑰红钠琼脂培养基
	250g
	瓶
	20
	合同签订后40日内到货
	用于药品、生物制品检验中霉菌、酵母菌的计数（121℃15min）

	18
	NAC液体培养基
	250g
	瓶
	8
	合同签订后40日内到货
	用于微生态活菌制品中铜绿假单胞菌增菌培养基，中国药典2020（121℃15min）

	19
	麦康凯琼脂培养基
	250g
	瓶
	40
	合同签订后40日内到货
	用于大肠埃希菌的选择性分离鉴定（121℃15min）

	20
	沙氏葡萄糖液体培养基
	250g
	瓶
	10
	合同签订后40日内到货
	用于药品、生物制品中真菌的培养（121℃15min）

	21
	PH7.0氯化钠蛋白胨缓冲液
	250g
	瓶
	50
	合同签订后40日内到货
	用于样品制备的稀释液或缓冲液。灭菌条件:121℃15min

	22
	胰酪大豆胨琼脂培养基(TSA)
	250g
	瓶
	90
	合同签订后40日内到货
	用于药品、生物制品中需氧菌总数的测定及沉降菌的检测，以及医药工业洁净室无菌程度的检测及消毒剂效果测试（121℃15min）(2025中国药典）

	23
	可溶性淀粉生化管
	5ml*10支/盒
	盒
	12
	合同签订后40日内到货
	

	24
	明胶生化管
	1ml*10支/盒
	盒
	12
	合同签订后40日内到货
	

	25
	1%抗生素溶液（配套洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基）
	1ml，5支/盒
	盒
	60
	合同签订后40日内到货
	配套洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基使用

	26
	7.5%氯化钠肉汤（食品）
	250g
	瓶
	10
	合同签订后40日内到货
	用于食品检验（121℃15min）

	27
	Baird-Parker琼脂基础
	250g
	瓶
	10
	合同签订后40日内到货
	用于化妆品微生物检测中金黄色葡萄球菌的分离培养；（121℃15min）

	28
	血平皿
	9cm
	个
	5
	合同签订后40日内到货
	有效期大于等于3个月（用于食品检验，若有第三方检测报告可提供，没有可提供厂家出厂报告）

	29
	氯化镁孔雀绿大豆胨（RVS）增菌液
	250g
	瓶
	3
	合同签订后40日内到货
	食品线，用于沙门氏菌选择性增菌（灭菌条件115℃，15mim）

	30
	Tris缓冲液
	4ml/支
	支
	30
	合同签订后40日内到货
	

	31
	利福霉素酶
	0.3g/支 10支/盒
	盒
	18
	合同签订后40日内到货
	

	32
	无菌取样袋
	20*32cm 100个/包
	包
	2
	合同签订后40日内到货
	

	33
	无菌取样袋
	12*18cm 100个/包
	包
	4
	合同签订后40日内到货
	

	34
	抗生素Ⅲ号培养基
	250g
	瓶
	10
	合同签订后40日内到货
	



