## Sheet1
附件：采购明细
序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 品牌 | 单位 | 数量
1 | 航空插头 | PP-06 A06007000013700 WS28型 26芯直式电缆-铜芯 | 广州珐玛珈 | 个 | 1
2 | 航空插头 | PP-06 A06007000013100 WS24型19芯直式电缆-铜芯 | 广州珐玛珈 | 个 | 1
3 | 温湿度计 | TA218B | —— | 个 | 15
4 | 行程开关 | TM1309 15A 250VAC | —— | 个 | 10
5 | 灯泡 | 5w | —— | 个 | 50
6 | LED吸顶灯 | LED30W 直径30cm | —— | 个 | 20
7 | 输入模块 | GST-LD-8300B | —— | 个 | 5
8 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123 | —— | 个 | 10
9 | 巡更打点器 | WM-500V4S+32个点位 | —— | 个 | 1
10 | 插头 | 三项四线 380V 25A | —— | 个 | 20
11 | 插座 | 4孔 25A 380V | —— | 个 | 20
12 | 开关电源 | S-250-24 10A | —— | 个 | 10
13 | 开关电源 | S-150-24 | —— | 个 | 10
14 | 剔废电磁铁 | RSX50R60-160Ω | —— | 个 | 3
15 | 轴流风机 | QA18060HBL2/GYSF16 | —— | 台 | 5
16 | FZY小型轴流风扇 | QA20060HBL2，220V，65W,2500r/min,10m3/min, | —— | 个 | 5
17 | 轴流风机 | 125FZY2-S-220V-0.16A-26W | —— | 个 | 3
18 | 断路器 | DZ47-60 3P D60 | —— | 个 | 4
19 | 红色自复位按钮开关 | LAY50（LA38\LA39） | —— | 个 | 5
20 | 接近开关 | E2K-C25MF1 2m | —— | 个 | 4
21 | 电感式接近开关 | 直流两线制，常开，电压：DC10-30V；SN-5MM；螺丝孔距10mm；长约31mm，宽约18mm，厚约18.5mm。参考型号：BL-N-5C-18-AD-1 | BLOCK | 个 | 3
22 | 防爆灯管用镇流器 | YK40-1DFL | —— | 个 | 20
23 | 加热管 | Φ10×300mm，400W，单出线，材质：不锈钢 | —— | 根 | 10
24 | 加热管 | φ10*240mm 220V 200W | —— | 件 | 24
25 | 塑壳断路器 | NM1-125S/3300 100A | 正泰 | 个 | 2
26 | 光电传感器 | RT-610-10 | —— | 个 | 2
27 | 敏感器 | KYF-500（BMS300-DDT;PHOTOSENSOR | 奥托尼克斯 | 件 | 3
28 | 灭蝇灯灯管 | TL-D 15W飞利浦 | —— | 个 | 20
29 | 风量控制器 | SCL-2000*1050 | —— | 个 | 10
30 | 氢气电源 | SGD-500 | 北京东方精华苑科技有限公司 | 个 | 1
31 | 加热管 | 定制，U型，长40cm，宽12cm；连接处眼距10.5cm | 常州润华电器有限公司 | 个 | 3
32 | 电源适配器 | 明纬MEAN WELLGST90A24-P1M,输入100-240VAC,50/60Hz,1.3A；输出24V DC ,3.75A,最大功率90w;输出插头：P1M规格，DC头外径5.5mm，内径2.5mm(内正外负，标准) | 明纬 | 个 | 1
33 | 不锈钢散热器片式加热管 | (3KW 220V)- (304不锈钢) | —— | 个 | 6
34 | 交流接触器 | （LC1D150C AC-3，380V：75kW，约定发热电流 Ith=250A - Ui=1000V） | —— | 个 | 1
35 | 漏电保护器 | DZ47LE-32 3P D25 | —— | 个 | 5
36 | 空气开关 | NXB-63 3P D25 | —— | 个 | 5
37 | 空气开关 | NXB-63 3P D32 | —— | 个 | 5
38 | 空开 | NXB-63 2P D32 | —— | 个 | 5
39 | LED灯管 | T816W单端 | —— | 个 | 50
40 | 感烟探测器 | JTY-GD-G3X（带底座） | 海湾 | 个 | 15
41 | LED灯泡 | E27螺口30瓦 | —— | 个 | 100
42 | 消防应急灯 | GR-2FZD2E3WA | —— | 个 | 10
43 | 开关电源 | PS-2402 | 上海步科，金太阳，正泰 | 个 | 3
44 | 开关电源 | EOE1201002 DRP024V120W1AA | 台达 | 个 | 2
45 | 电源 | DRP012V030W1AZ | 台达 | 个 | 3
46 | 电源 | 24V 60W EOE11010006 | 台达 | 个 | 2
47 | 电容 | CBB61 0.8μF 450VAC | 铜峰电子，安徽赛福，世格 | 个 | 3
48 | 漏电保护器 | NXBLE-32 3P D25 | 正泰，天正，德力西 | 个 | 3
49 | 包塑金属波纹管 | AD25*厚2mm | —— | 米 | 50
50 | 火灾显示盘 | LD128EN（D） | 利达 | 个 | 3
51 | 交流接触器 | CJX2-2510 220V | 正泰，天正，德力西 | 个 | 5
52 | 热过载继电器 | JR36-20型10-16A | 正泰，天正，德力西 | 个 | 8
53 | 热继电器 | JR36-20 20-32A | 正泰，天正，德力西 | 个 | 8
54 | 辅助触头组 | F4-20 | 正泰，天正，德力西 | 个 | 5
55 | 交流接触器 | CJX2-6511 220V | 正泰，天正，德力西 | 个 | 2
56 | 接触器 | 220V 50Hz CJ20-10 | 正泰，天正，德力西 | 个 | 3
57 | 继电器（施耐德） | RXM2AB2BD 220V | 正泰，天正，德力西 | 个 | 3
58 | 交流接触器 | CJX2-1810 220V | 正泰，天正，德力西 | 个 | 3
59 | 热继电器 | NR4-12.5F 6.3-10A | 正泰，天正，德力西 | 个 | 3
60 | 互锁门 | 2套锁，2个指示灯，1个控制器-S30408 | —— | 套 | 1
61 | 法兰防静电跨接线 | U型黄铜镀镍线鼻，16.5孔，6平方黄绿色多股线，长200mm-铜 | —— | 个 | 100
62 | 法兰防静电跨接线 | U型黄铜镀镍线鼻，12.5孔，6平方黄绿色多股线，长200mm-铜 | —— | 个 | 100
63 | 行程开关 | 1LS1-J,IP67 3A-240VAC AC-15; 0.4A-30VDC DC-12; NEMA A300 3A-30VDC; 0.4A-125VDC | —— | 个 | 2
64 | LED灯贴模组 | 220V,19.5w，16厘米 | —— | 个 | 10
65 | 熔断器 | 6A AC500V 100KA | —— | 个 | 5
66 | 漏电保护器断路器 | iC65N 2PC63A Vigi iC65ELE | —— | 个 | 5
67 | 漏电保护器断路器 | iC65N 2PC20A Vigi iC65ELE | —— | 个 | 8
68 | 漏电保护器断路器 | iC65N 2PC32A Vigi iC65ELE | —— | 个 | 8
69 | 漏电保护器断路器 | iC65N 2PC10A Vigi iC65ELE | —— | 个 | 5
70 | 开关电源 | NDR-240-24 | —— | 个 | 3
71 | 温湿度表 | 608-H1 | —— | 个 | 8
72 | 防爆对讲机充电器 | 型号HTN9000D，电源适配器型号48180090-A2，输入:220-240V，50Hz,200mA,输出:18V-900mA | —— | 个 | 2
73 | 光感开关 | E3JK-R2M | —— | 个 | 5
74 | 漏电保护器断路器 | iC65N 2PC40A Vigi iC65ELE | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1
75 | 交流接触器 | LC1N40 60A 380V | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1
76 | 热过载继电器 | LRN355N 30-40A | 施耐德、ABB、西门子 | 个 | 1
77 | 中控电源切换器 | PW031 220v | 施耐德、正泰、德力西 | 个 | 1
78 | 热过载继电器 | JRS1-09-25（5.5-8A）AC-15 380V | 人民、正泰、施耐德 | 个 | 5
79 | 开关电源 | D-30B 100-120VAC 0.8A 200-240VAC 0.45A 输出：5V-2.2A 24V-1.0A | 明纬、金升阳 | 个 | 2
80 | 空气开关 | DZ47-60 D60-4P | 人民、正泰、施耐德 | 个 | 3
81 | 交流接触器 | CJX2-3210 220V | 人民、正泰、施耐德 | 个 | 5
82 | 电子互锁指示灯 | KAWAOK-A1-双脚 | KAWAOK | 个 | 20
83 | LED三防洁净灯具 | 1.2米双管 T8不锈钢直边2*16W | 飞利浦、弗山照明 | 个 | 10
84 | LED三防洁净灯具 | 0.6米双管 T8不锈钢直边2*8W | 飞利浦、弗山照明 | 个 | 20
85 | LED吸顶灯模组贴片 | 功率 24W | 飞利浦、弗山照明 | 个 | 6
86 | LD2002EN消火栓按钮 | LD2002EN工作电压：DC 18V 静态电流：＜0.5mA 报警电流：1.8mA | —— | 个 | 5
87 | 单圈碳膜电位器 | WTH118 4K7-2W | —— | 个 | 3
88 | 静电跨接线 | 孔 Φ14 线 Φ6 140mm | —— | 个 | 500
89 | 电线盘 | 3芯、2.5平、50米、带漏电保护，额定电压:220V | —— | 个 | 2
90 | LED吸顶灯 | 36W，圆形-亚克力 | —— | 个 | 5
91 | 静电跨接线 | 孔Φ16，线Φ6，线长140mm | —— | 个 | 1500
92 | 电伴热带 | RDP2(Q)-J3-30 | —— | 米 | 6200
93 | 光纤收发器机架电源 | 5V 12A | —— | 个 | 2
94 | 消防应急灯电源 | 3.6V 800mA,品字型 | —— | 个 | 15
95 | LED工矿灯 | YM-GKD-100 | —— | 个 | 4
96 | 三相组合式过电压保护器 | TBP-B-12.7/600 | 西安铭高电气、思源电气、扬州福一 | 个 | 2
97 | 塑料胀卡（带自攻钉） | M6*100 | —— | 个 | 500
98 | 塑料胀卡 | M8 | —— | 个 | 500
99 | 塑料线槽 | 50*25 | —— | 米 | 40
100 | 网线 | 六类 | —— | 米 | 300
101 | 开关电源 | S-150-24V | —— | 个 | 3
102 | 电流表 | HX600-9SI3-T | —— | 个 | 3
103 | 电压表 | (HX600-9SU3-T) | —— | 个 | 3
104 | 变压器微机保护装置 | PST 641UX DC220V 额定电流5A | —— | 个 | 1
105 | 抽屉柜开关拉手 | GCS 孔距130mm | —— | 个 | 50
106 | 铜铝接线鼻 | （DTL70）- （铝、铜） | —— | 个 | 15
107 | 空调压力保护开关 | 断开OFF：0.05MPa，接通ON：0.15MPa，2相，240V，带线长2-3m，带铜螺纹接管和备帽，无插片带针阀，无需焊接，空调热泵配套 | —— | 个 | 20
108 | 正泰昆仑塑壳断路器 | NXM-250S/3300 250A，Ui800V，Uimp8kV 50Hz/60HzCat A | 正泰 | 个 | 1
109 | 热继电器 | LRD3365C 80-104A | 施耐德 | 个 | 2
110 | 换气扇 | 12寸双向、带开关线、220v、后壳尺寸小于等于335mm*335m | 圆振、奥克斯、稻田 | 个 | 40
111 | 白光补光灯 | 15W | —— | 个 | 1
112 | 磁吸开关 | 井田ZXF8030 | 井田 | 个 | 2