附件：采购明细

| 序号 | 标的物名称 | 规格/型号 | 材质 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPVC弯头 | DN20 PN16(工业级） | CPVC | 3 | 个 |
| 2 | CPVC法兰球阀 | DN25 PN10 | CPVC | 4 | 个 |
| 3 | 法兰Y型过滤器 | DN50 长370 | UPVC | 8 | 台 |
| 4 | 法兰Y型过滤器 | 型号286100 DN100 1.0Mpa 长度325毫米 | UPVC | 1 | 台 |