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	序号
	标的物名称
	规格/型号
	数量
	单位
	质量标准

	1
	碳钢对夹蜗轮软密封蝶阀
	D371X-16C DN125
	4
	台
	GB/T 12238-2008

	2
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	D71F4-16P DN125
	3
	台
	GB/T 12238-2008

	3
	高压截止阀
	J41W-100P DN25
	5
	个
	GB/T 12235-2025

	4
	304卫生级快开球阀
	Q81F-16Pφ76mm,
	1
	台
	GB/T 12224-2015

	5
	316L卫生级快装球阀
	φ89mm
	2
	台
	GB/T 12224-2015

	6
	卫生级快开球阀
	Q81F-10P DN50
	4
	个
	GB/T 12224-2015

	7
	安全阀
	A28W-16T,DN20
	2
	个
	GB/T 12241-2021

	8
	高真空蝶阀
	GI-80A
	1
	个
	JB/T 6446-2025

	9
	卫生级快接隔膜阀
	DN25-双膜片（三元乙丙衬四氟）-S31603
	10
	个
	GB/T 12239-2008

	10
	卫生级快接隔膜阀
	DN40双膜片（三元乙丙衬四氟）-S31603
	10
	个
	GB/T 12239-2008

	11
	卫生级快接隔膜阀
	DN50双膜片（三元乙丙衬四氟）-S31603
	10
	个
	GB/T 12239-2008

	12
	延时阀
	DN25
	5
	个
	GB∕T 12224-2015

	13
	倒吊桶式蒸汽疏水阀
	CS45H-10C DN20
	5
	台
	GB/T 12224‑2015

	14
	不锈钢法兰浮球蒸汽疏水阀
	CS41H-16P DN40
	2
	台
	GB/T 12224‑2015

	15
	减压阀
	Y43H-16C DN50
	1
	台
	GB/T 12224‑2015

	16
	涡轮法兰蝶阀
	D341X-16C DN300
	2
	个
	GB/T 12224‑2015

	17
	涡轮法兰蝶阀
	D341X-16C DN450
	2
	个
	GB/T10708
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